**冷链交易中心项目视频监控采购安装项目工单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 |
| 1 | 抗低温摄像机（大华 DH-IPC-HFW4443F1-ZFR-AST） | 24台 |
| 2 | 枪机型摄像机（大华DH-IPC-HFW2433DM-A-I1） | 78台 |
| 3 | 球机型摄像机（大华 DH-SD4423-D-i） | 2台 |
| 4 | 硬盘录像机（大华 DH-NVR816-64-HDS2） | 3台 |
| 5 | 监控硬盘（大华希捷ST8000） | 48块 |
| 6 | 监视器（大华DH-LM50-F400） | 3台 |
| 7 | 核心交换机（H3C MS4320S-28F-H3） | 1台 |
| 8 | 交换机（H3C MS4016-PWR） | 16台 |
| 9 | 交换机（H3C MS4300V2-10P） | 6台 |
| 10 | 光模块（华为单模千兆） | 24个 |
| 11 | 光收发（HKN-201-20Ss千兆单模） | 10对 |
| 12 | 收发器机架（14槽2U） | 1套 |
| 13 | 落地机柜（42U 600\*800\*2000） | 1个 |
| 14 | 壁挂机柜（6U 230\*530\*600） | 17个 |
| 15 | 电源（12V 2A） | 102个 |
| 16 | 球机支架 | 2套 |
| 17 | 枪机支架 | 102个 |
| 18 | 显示器支架（25-55寸万能支架） | 3套 |
| 19 |  监控电源线（国标2.5平方2芯） | 2100米 |
| 20 | 监控电源线（国标1.0平方2芯） | 2800米 |
| 21 | 光纤（12芯室外光纤） | 4600米 |
| 22 | 网线（一舟D135超五类） | 24箱 |
| 23 | 尾纤（SC-SC单模，1.5米） | 28根 |
| 24 | 水晶头（一舟D135超五类） | 3盒 |
| 25 | 尾纤（ LC-SC ,3米） | 28根 |
| 26 | 光纤直通器（SC-SC单模） | 56个 |
| 27 | 前端熔纤盒（8口） | 16个 |
| 28 | 后端熔纤盒（48口） | 1个 |
| 29 |  25波纹管（PVC25软管） | 180米 |
| 30 | 排插（公牛） | 16个 |
| 31 | 空气开关断路器（2P63A） | 16个 |
| 32 | 断路器导轨（15mm长） | 16条 |
| 33 | 线管（联塑25PVC） | 2800米 |
| 34 | 辅助材料（线管配材，零配件以及施工所需的材料） | 1批 |
| 35 | 控制电脑 | 3台 |
| 36 | 电脑桌（140\*70\*72）CM 含凳子 | 5套 |
| 37 | 升降车及脚手架租用 | 1项 |
| 38 | 监控立杆 | 12套 |

报价需包含9%增值税发票。