## 封-1_工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工 程 预 算 书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造
建设单位: | 工程造价: | 元
施工单位: | 建筑面积: | ㎡
编制单位: | 单方造价: | 0.00元
审核单位: | 编制日期: | 2022年 月 日
编 制 人: | 编制人证号:
审 核 人: | 审核人证号:

## 表-04_单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
分部分项工程
1 | 030904001001 | 无线烟感 | 个 | 32
2 | 030904003001 | 无线手动报警按钮 | 个 | 6
3 | 030904005001 | 无线声光报警器 | 个 | 6
4 | 030609001001 | DN100镀锌钢管 | m | 148
5 | 030609001002 | DN65镀锌钢管 | m | 28
6 | 031003003001 | DN100蝶阀 | 个 | 3
7 | 040502010001 | 消火栓箱 | 套 | 6
8 | 010802003001 | 防火门 | ㎡ | 18
9 | 030412004001 | 应急灯 | 个 | 14
10 | 030412004002 | 安全疏散指示标志 | 个 | 6
11 | 030412004003 | 安全出口指示灯 | 个 | 6
12 | 030411004001 | 电线2.5 | m | 320
13 | 03B | 图纸设计费 | 项 | 1
14 | 03B002 | 验收调试办证费 | 项 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 | [7 empty] | 第1页 共2页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
分部分项工程
030904001001 | 无线烟感 | 个 | 32
B5-1308换 | 无线烟感 | 个 | 32
030904003001 | 无线手动报警按钮 | 个 | 6
B5-1315换 | 无线手动报警按钮 | 个 | 6
030904005001 | 无线声光报警器 | 个 | 6
B5-1318换 | 无线声光报警器 | 个 | 6
030609001001 | DN100镀锌钢管 | m | 148
B9-0014换 | DN100镀锌钢管 | 10m | 14.800
030609001002 | DN65镀锌钢管 | m | 28
B9-0012换 | DN65镀锌钢管 | 10m | 2.800
031003003001 | DN100蝶阀 | 个 | 3
B9-0346换 | DN100蝶阀 | 个 | 3
040502010001 | 消火栓箱 | 套 | 6
B9-0832换 | 消火栓箱 | 套 | 6
010802003001 | 防火门 | ㎡ | 18
A12-80换 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 0.1800
030412004001 | 应急灯 | 个 | 14
B4-1846换 | 应急灯 | 10套 | 1.4
030412004002 | 安全疏散指示标志 | 个 | 6
B4-1846换 | 安全疏散指示标志 | 10套 | 0.6
030412004003 | 安全出口指示灯 | 个 | 6
B4-1846换 | 安全出口指示灯 | 10套 | 0.6
030411004001 | 电线2.5 | m | 320
B4-1564换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 3.2
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 | [7 empty] | 第2页 共2页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
03B | 图纸设计费 | 项 | 1
03B002 | 验收调试办证费 | 项 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
合 计
表－08

## 表-09_总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (9649.6+720.83+0+0)
2 | 检验试验配合费
3 | 雨季施工增加费
合 计
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-13_规费、增值税汇总表
规费、增值税汇总表
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (9649.6+0)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (92175.73+1733.94+0+0+3049.28)
合 计
表-13

## 投标_主要材料价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010307003 | 铁丝 Φ4 | kg
6 | 012902024 | 钢板 3.5～4.0mm | kg
7 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
8 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
9 | 022705003 | 棉丝 | kg
10 | 022705004 | 棉纱头 | kg
11 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
12 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
13 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
14 | 030126062 | 螺栓 M16×50~80 | 套
15 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
16 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
17 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片
18 | 031302001 | 尼龙砂轮片 100 | 片
19 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
20 | 031321003 | 焊锡 | kg
21 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
22 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
23 | 031347001 | 砂纸 | 张
24 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
25 | 050101001 | 木材(综合) | 
26 | 110305001 | 防火门 | ㎡
27 | 130705002 | 铅油 | kg
主要材料及价格表
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
28 | 140101001 | 清油 | kg
29 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
30 | 143901002A | 乙炔气 | kg
31 | 143906001 | 氧气 | 
32 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
33 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
34 | 180316004 | 压制弯头 DN65 | 个
35 | 180316006 | 压制弯头 DN100 | 个
36 | 182529007 | U型管卡子DN65 | 个
37 | 182529009 | U型管卡子DN100 | 个
38 | 200108009 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 副
39 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
40 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个
41 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
42 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
43 | 291112001 | 接线盒 | 个
44 | 341101001 | 水 | 
45 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
46 | 341508001 | 其他材料费 | 元
47 |  | ◆主材◆
48 | 170014000 | DN100镀锌钢管 | m
49 | 170014000 | DN65镀锌钢管 | m
50 | 194110000 | DN100蝶阀 | 个
51 | 230303000 | 消火栓箱 | 套
52 | 233700000 | 无线烟感 | 个
53 | 233902000 | 无线声光报警器 | 个
54 | 234101000 | 无线手动报警按钮 | 套
主要材料及价格表
工程名称:钦州市中山路1934餐厅消防系统改造 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
55 | Z250001001 | 安全出口指示灯 | 套
56 | Z250001001 | 安全疏散指示标志 | 套
57 | Z250001001 | 应急灯 | 套
58 | Z280301000 | 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5 | m
59 |  | ◆机械台班组成◆
60 | 341103001 | 电 | kW.h
61 | 994701001 | 其他机械费 | 元
62 | 994701003 | 停滞费 | 元
63 | 994701004 | 折旧费 | 元
64 | 994701005 | 大修理费 | 元
65 | 994701006 | 经常修理费 | 元
66 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
67 |  | ◆机械◆
68 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
69 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
70 | 991924003 | 螺栓套丝机 | 台班
71 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班
72 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
73 | 994410004 | 试压泵 压力 30MPa | 台班
74 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
75 |  | #### 合 计 ####