## 监控及办公设备
清关中心视频监控及办公设备报价单
序号 | 设备名称 | 参数配置 | 参考品牌型号（相当或优于） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注
1 | 枪机型摄像机 | •最高分辨率可达3M(2560×1440),可输出Full HD 1080p实时图像• 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活• 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿• 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控• 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达50-80米• 支持3D 数字降噪• ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控• 支持双码流,支持手机监控• 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境• 符合IP66级防水防尘设计。 | 大华DH-IPC-HFW5443M1-YL-PV 400万红外筒机 | 28 | 台
2 | 半球形摄像机 | 支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR l 支持23光学变倍，16倍数字变倍 l 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达100m l 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 l 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 l 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 l 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 l 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 l 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR l 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° l 支持300个预置位，8条巡航扫描 l 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 l 支持定时抓图与事件抓图功能 l 支持区域曝光与区域聚焦功能 l 支持中心镜像功能 l 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 l 支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 l 支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石云接入 l 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 | 相当或优于海康威视、大华、宇视科技，半球机 | 6 | 台
3 | 监控硬盘 | 10T 监控级硬盘 转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于550TB 提供3年质保服务 | 西部数据、西捷酷鱼、三星 | 32 | 块
4 | 监视器 | 75寸液晶电视(安卓+4K/内存2+16/黑色） | 海信75寸液晶电视75H55E | 1 | 台
5 | 监控电脑 | CPU:i3 内存：8G 固态硬盘：480G 22寸显示器2台 | 无 | 1 | 台
6 | 办公电脑 | i5-10500/8GB/ 1000G+128GSSD/无光驱/集显 /13.6L 机箱/配21.5寸WLED显示器 | 联想启天M433 | 15 | 台
7 | 复印机 | 复印、打印、扫描，双面打印器/双面进稿器;复印/打印/网络，打印速度(黑白)25张/分钟、（彩色)25张/分钟，10.1英寸彩色液晶触控面面板（多点触控）；标配350页纸盒、100页旁路，内存容量4G，320G硬盘，1.33GHz双核CPU，原稿尺寸：最大A3，启动时间约13.1秒，首张速度：黑白7.1秒（A4）、彩色9.5秒（A4），1年保修服务，提供首次免费安装服务；选件：原厂工作台 | 美能达c266复印机 | 1 | 台
8 | 投影仪 | 1920*1080分辨率，4000流明 鑫佳唯120寸16：9电动幕含遥控，1.5米吊架,HDMI 20米高清线 | 爱普生CB-FH52 | 1 | 套 |  |  | 含幕布、投影支架
9 | 无线键盘 | 无线件套，连接方式：无线 | 双飞燕 | 6 | 套
10 | 交换机 | 16个10/100/1000Base-TXPOE以太网端口；2个1000M SFP光口背板带宽：56Gbps，包转发率：27Mpps | 锐捷RG-ES118GS-P | 2 | 台
11 | 光收发 | HKN-201-20Ss千兆单模单纤收发器 | 无 | 5 | 对
12 | 壁挂机柜 | 6U普通机柜230*530*600 | 无 | 2 | 个
13 | 枪机支架 | 全铜，摄像机专用支架 | 无 | 29 | 个
14 | 显示器支架 | 75寸万能支架 | 无 | 1 | 套
15 | 监控电源线 | RVV护套线2.5平方 2芯 | 海康威视DS-1RVV2C250/E | 350 | 米
16 | 光纤 | 12芯室外光纤 | 博扬（BOYANG）BY-GYTS-12B | 350 | 米
17 | 网线 | 超五类非屏蔽双姣线 305/箱 | 一舟D135超五类 | 2040 | 米
18 | 水晶头 | 超五类RJ45 | 一舟超五类RJ45 | 2 | 盒
19 | 尾纤 | SC-SC单模，1.5米 | 无 | 24 | 根
20 | 尾纤 | LC-SC ,3米 | 无 | 24 | 根
21 | 光纤直通器 | SC-SC单模 | 无 | 48 | 个
22 | 前端熔纤盒 | 8口 | 无 | 4 | 个
23 | 25波纹管 | PVC25软管 | 无 | 70 | 米
24 | 排插 | 带2米线，4位5孔 | 公牛 | 9 | 个
25 | 空气开关断路器 | 2P-63A断路器 | 无 | 1 | 个
26 | 线管 | 32PVC | 联塑32PVC | 480 | 米
27 | 辅助材料 | 包括线管配材，零配件以及施工所需的材料 | 无 | 1 | 批
28 | 升降车及脚手架租用 | 升降车及脚手架租用 | 无 | 1 | 项
29 | 施工费 | 摄像机安装调试，海关技术用房、办公室网络安装及光纤熔接。 |  | 1 | 项
30 | 12芯室外光纤 | 国标12芯室外光纤 | 博扬（BOYANG）BY-GYTS-12B | 2000 | 米 |  |  | 棉纺值班室至东卡口光纤升级改造
| 熔纤盘 | 12口熔纤盘 | 无 | 2 | 个
| 尾纤 | LC-SC SC-SC尾纤 | 无 | 24 | 条
| 人工费 | 铺设光纤2000米（含熔光纤），不含管道铺设及道路开挖 |  | 2000 | 米
31 | 干粉灭火器 4公斤 | 4公斤 | 无 | 6 | 个
32 | 七氟丙烷灭火器 2公斤 | 2公斤 | 无 | 2 | 个
小计 | [6 empty] | 0
33 | 税点 |  | 增值税专票 % | 1 | 项 | 0 | 0
含税合计 | [6 empty] | 0
含 %税金的发票，发票种类：增值税专用发票。 供应商名称（章）： 地址： 联系人： 联系电话： 报价日期：