## 封-1_工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工 程 预 算 书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:钦州自贸大厦五楼空调改造
建设单位: | 工程造价: | 260450.02元
施工单位: | 建筑面积:
编制单位: | 单方造价:
审核单位: | 编制日期: | 2022年12月06日
编 制 人: | 编制人证号:
审 核 人: | 审核人证号:

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 钦州自贸大厦五楼空调改造工程 | 第1页 共1页
1、工程概况： （1）本工程为钦州自贸大厦五楼空调改造工程。 二、编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)； （2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)广西壮族自治区实施细则； （3）《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013)； （4）《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013) 广西壮族自治区实施细则（修订版）； （5）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相关配套费用定额； （6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)； （7）《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》(桂造价[2016]7号)； （8）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号); （9）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2019]12号); （10）材料价格按《钦州市建设工程造价信息》第10期除税价格计取，无信息价材料按市场价格计取。
表-01

## 表-04_单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表
工程名称:钦州自贸大厦五楼空调改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 215846.27
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 9195.21
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5513.43
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 13903.49
6 | 增值税 | 21505.05
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 260450.02
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州自贸大厦五楼空调改造 | [7 empty] | 第1页 共6页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 分部分项工程 |  |  |  | 215846.27
| B7 通风空调工程 |  |  |  | 215846.27
030701004001 | 风机盘管（新增） | 台 | 11 | 3688.1 | 40569.1 | 97.71 | 3534.19 | 8.31 | 32.64 | 15.25
FP-204WAH/G1 冷量：11KW
品牌：相当于“格力”品牌
B7-0041换 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 11 | 3659.03 | 40249.33 | 81.61 | 3532.88 | 5.29 | 26.75 | 12.5
B4-0368 | 一般小型电器及风机盘管检查接线 风机盘管检查接线 | 台 | 11 | 29.07 | 319.77 | 16.1 | 1.31 | 3.02 | 5.89 | 2.75
030701004002 | 风机盘管（利旧） | 台 | 9 | 188.1 | 1692.9 | 97.71 | 34.19 | 8.31 | 32.64 | 15.25
B7-0041 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 9 | 159.03 | 1431.27 | 81.61 | 32.88 | 5.29 | 26.75 | 12.5
B4-0368 | 一般小型电器及风机盘管检查接线 风机盘管检查接线 | 台 | 9 | 29.07 | 261.63 | 16.1 | 1.31 | 3.02 | 5.89 | 2.75
030503003001 | 风机盘管温控器 | 台 | 31 | 201.69 | 6252.39 | 26.1 | 153.34 | 7.21 | 10.25 | 4.79
B5-0397换 | 风机盘管温控器 | 台 | 31 | 201.69 | 6252.39 | 26.1 | 153.34 | 7.21 | 10.25 | 4.79
030503007001 | 电动二通阀DN20 | 个 | 20 | 232.48 | 4649.6 | 54.07 | 152.72 | 0.87 | 16.91 | 7.91
B5-0431换 | 电动二通调节阀执行机构 DN50以下 | 个 | 20 | 232.48 | 4649.6 | 54.07 | 152.72 | 0.87 | 16.91 | 7.91
030404017001 | 风机盘管电源箱 | 台 | 1 | 1402.42 | 1402.42 | 104.34 | 1227.58 | 16.1 | 37.07 | 17.33
7个回路以上，含元器件
B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 1 | 1402.42 | 1402.42 | 104.34 | 1227.58 | 16.1 | 37.07 | 17.33
030411004001 | 铜芯塑料绝缘导线RVVP6*1.0mm2 | m | 465.00 | 16.08 | 7477.2 | 0.91 | 14.76 |  | 0.28 | 0.13
B4-1618换 | 管内穿线 多芯软导线 八芯 导线截面(m㎡以内) 1.0 | 100m束 | 4.65 | 1607.75 | 7476.04 | 90.56 | 1476.29 |  | 27.87 | 13.03
030411004002 | 电源线 BV-4mm2 | m | 1395.00 | 4.31 | 6012.45 | 0.53 | 3.54 |  | 0.16 | 0.08
B4-1583换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 13.95 | 431.68 | 6021.94 | 53.46 | 354.08 |  | 16.45 | 7.69
030411001001 | 刚性阻燃管 Φ20 | m | 930.00 | 8.83 | 8211.9 | 4.54 | 2.17 | 0.05 | 1.41 | 0.66
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州自贸大厦五楼空调改造 | [7 empty] | 第2页 共6页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B4-1538换 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 9.3000 | 882.71 | 8209.2 | 453.97 | 216.89 | 4.68 | 141.17 | 66
030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 65.10 | 9.38 | 610.64 | 4.9 | 1.95 | 0.22 | 1.57 | 0.74
B4-2006 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径20mm以内） | 10m | 6.510 | 55.07 | 358.51 | 30.92 | 8.16 | 1.39 | 9.95 | 4.65
B4-2018 | 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸（公称管径20mm以内）{水泥砂浆 1∶2.5} | 10m | 6.510 | 38.65 | 251.61 | 18.03 | 11.33 | 0.79 | 5.79 | 2.71
031001001001 | 镀锌钢管 | m | 150.00 | 34.75 | 5212.5 | 16.35 | 10.52 | 0.34 | 5.14 | 2.4
1.材质、规格:镀锌钢管dn20
2.连接形式:螺纹连接
B9-0001换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(20mm以内) | 10m | 15.000 | 347.54 | 5213.1 | 163.53 | 105.18 | 3.42 | 51.39 | 24.02
031001001002 | 镀锌钢管 | m | 50.00 | 43.32 | 2166 | 19.21 | 14.88 | 0.38 | 6.03 | 2.82
1.材质、规格:镀锌钢管dn25
2.连接形式:螺纹连接
B9-0002换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内) | 10m | 5.000 | 433.16 | 2165.8 | 192.07 | 148.81 | 3.8 | 60.29 | 28.19
031001001003 | 镀锌钢管 | m | 50.00 | 48.56 | 2428 | 19.85 | 18.98 | 0.53 | 6.27 | 2.93
1.材质、规格:镀锌钢管dn32
2.连接形式:螺纹连接
B9-0003换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(32mm以内) | 10m | 5.000 | 485.67 | 2428.35 | 198.51 | 189.78 | 5.31 | 62.74 | 29.33
031001001004 | 镀锌钢管 | m | 30.00 | 56.22 | 1686.6 | 22.26 | 23.03 | 0.6 | 7.04 | 3.29
1.材质、规格:镀锌钢管dn40
2.连接形式:螺纹连接
B9-0004换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(40mm以内) | 10m | 3.000 | 562.21 | 1686.63 | 222.6 | 230.35 | 6 | 70.36 | 32.9
031001001005 | 镀锌钢管 | m | 25.00 | 63.84 | 1596 | 23.1 | 29.31 | 0.69 | 7.32 | 3.42
1.材质、规格:镀锌钢管dn50
2.连接形式:螺纹连接
B9-0005换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(50mm以内) | 10m | 2.500 | 638.44 | 1596.1 | 230.97 | 293.14 | 6.89 | 73.21 | 34.23
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州自贸大厦五楼空调改造 | [7 empty] | 第3页 共6页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
031001001006 | 镀锌钢管 | m | 60.00 | 78.13 | 4687.8 | 25.66 | 39.79 | 0.75 | 8.13 | 3.8
1.材质、规格:镀锌钢管dn65
2.连接形式:螺纹连接
B9-0006换 | 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(65mm以内) | 10m | 6.000 | 781.33 | 4687.98 | 256.61 | 397.88 | 7.53 | 81.3 | 38.01
031001001007 | 镀锌钢管 | m | 20.00 | 91.36 | 1827.2 | 26.16 | 48.49 | 3.37 | 9.09 | 4.25
1.材质、规格:镀锌钢管dn80
2.连接形式:焊接连接
B9-0013换 | 钢管(焊接)安装 公称直径(80mm以内) | 10m | 2.000 | 913.54 | 1827.08 | 261.57 | 484.92 | 33.68 | 90.88 | 42.49
031001001008 | 镀锌钢管 | m | 20.00 | 146.86 | 2937.2 | 34.87 | 90.66 | 3.84 | 11.92 | 5.57
1.材质、规格:镀锌钢管dn125
2.连接形式:焊接连接
B9-0015换 | 钢管(焊接)安装 公称直径(125mm以内) | 10m | 2.000 | 1468.52 | 2937.04 | 348.72 | 906.51 | 38.42 | 119.16 | 55.71
031003003001 | 蝶阀 DN125 | 个 | 2 | 825.36 | 1650.72 | 76.65 | 687.83 | 18.09 | 29.16 | 13.63
B9-0347换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 2 | 825.36 | 1650.72 | 76.65 | 687.83 | 18.09 | 29.16 | 13.63
031003003002 | 橡胶软接头 DN125 | 个 | 2 | 570.49 | 1140.98 | 73.43 | 437.63 | 18.09 | 28.17 | 13.17
B9-0466换 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 2 | 570.49 | 1140.98 | 73.43 | 437.63 | 18.09 | 28.17 | 13.17
031003003003 | 动态平衡阀 DN125 | 个 | 1 | 2275.36 | 2275.36 | 76.65 | 2137.83 | 18.09 | 29.16 | 13.63
B9-0347换 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 1 | 2275.36 | 2275.36 | 76.65 | 2137.83 | 18.09 | 29.16 | 13.63
031003001001 | 铜闸阀 DN20 | 个 | 40 | 63.63 | 2545.2 | 7.73 | 52.41 |  | 2.38 | 1.11
B9-0315换 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 40 | 63.63 | 2545.2 | 7.73 | 52.41 |  | 2.38 | 1.11
031003010001 | 不锈钢软接头DN20 | 个 | 40 | 68.88 | 2755.2 | 19.32 | 40.83 |  | 5.95 | 2.78
B9-0441换 | 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 40 | 68.88 | 2755.2 | 19.32 | 40.83 |  | 5.95 | 2.78
031001006001 | 塑料管 | m | 230.00 | 34.85 | 8015.5 | 11.77 | 17.96 | 0.08 | 3.45 | 1.59
1.材质、规格:PVC排水管 Φ25
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州自贸大厦五楼空调改造 | [7 empty] | 第4页 共6页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.橡塑保温δ=20㎜
3.连接形式:粘接连接
B9-0103换 | 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）25 | 10m | 23.000 | 217.08 | 4992.84 | 92.87 | 81.16 | 0.76 | 28.82 | 13.47
B11-2089换 | 橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度）20 |  | 0.94 | 3214.83 | 3021.94 | 608.03 | 2408.1 |  | 138.63 | 60.07
031001006002 | 塑料管 | m | 50.00 | 40.21 | 2010.5 | 13.32 | 21.12 | 0.07 | 3.9 | 1.8
1.材质、规格:PVC排水管 Φ32
2.橡塑保温δ=20㎜
3.连接形式:粘接连接
B9-0104换 | 塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）32 | 10m | 5.000 | 254.28 | 1271.4 | 105.25 | 100.42 | 0.74 | 32.62 | 15.25
B11-2089换 | 橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度）20 |  | 0.23 | 3214.83 | 739.41 | 608.03 | 2408.1 |  | 138.63 | 60.07
030703011001 | 双层百叶出风口 800*200 | 个 | 25 | 124.77 | 3119.25 | 28.15 | 82.47 | 0.99 | 8.97 | 4.19
B7-0342换 | 百叶风口安装 2500mm周长以内 | 个 | 25 | 124.77 | 3119.25 | 28.15 | 82.47 | 0.99 | 8.97 | 4.19
030703011002 | 双层百叶出风口 1200*200 | 个 | 9 | 208.17 | 1873.53 | 32.14 | 160.07 | 0.99 | 10.2 | 4.77
B7-0343换 | 百叶风口安装 3300mm周长以内 | 个 | 9 | 208.17 | 1873.53 | 32.14 | 160.07 | 0.99 | 10.2 | 4.77
030703011003 | 门铰式回风口 1000*300 | 个 | 20 | 186.17 | 3723.4 | 32.14 | 138.07 | 0.99 | 10.2 | 4.77
B7-0343换 | 百叶风口安装 3300mm周长以内 | 个 | 20 | 186.17 | 3723.4 | 32.14 | 138.07 | 0.99 | 10.2 | 4.77
030703011004 | 门铰式回风口 1300*300 | 个 | 11 | 247.49 | 2722.39 | 53.84 | 167.77 | 1.08 | 16.9 | 7.9
B7-0344换 | 百叶风口安装 3300mm周长以上 | 个 | 11 | 247.49 | 2722.39 | 53.84 | 167.77 | 1.08 | 16.9 | 7.9
030703011005 | 新风百叶风口 630*250 | 个 | 25 | 118.29 | 2957.25 | 24.09 | 82.01 | 0.9 | 7.69 | 3.6
B7-0341换 | 百叶风口安装 1800mm周长以内 | 个 | 25 | 118.29 | 2957.25 | 24.09 | 82.01 | 0.9 | 7.69 | 3.6
030703001001 | 70℃防火阀 630*250 | 个 | 1 | 344.42 | 344.42 | 45.73 | 275.28 | 1.9 | 14.66 | 6.85
B7-0319换 | 风管防火阀安装 2200mm周长以内 | 个 | 1 | 344.42 | 344.42 | 45.73 | 275.28 | 1.9 | 14.66 | 6.85
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州自贸大厦五楼空调改造 | [7 empty] | 第5页 共6页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
030702001001 | 双面铝箔酚醛风管(含安装) δ=20mm | ㎡ | 228.57 | 146.04 | 33380.36 | 45.14 | 78.74 | 1.22 | 14.27 | 6.67
B7-0285换 | 双面铝箔复合风管制作安装 双面铝箔复合风管周长800mm以下 | 10㎡ | 22.857 | 1460.42 | 33380.82 | 451.39 | 787.39 | 12.23 | 142.7 | 66.71
030702004001 | 铁皮风管（新风）(含保温含安装) | ㎡ | 15.00 | 234.06 | 3510.9 | 65.04 | 139.83 | 1.13 | 19.2 | 8.86
B7-0171换 | 镀锌薄钢板风管（δ=1.2mm以内，无法兰插口连接） 咬口制作 板厚δ=0.5mm 长边长（320mm以内） | 10㎡ | 1.500 | 1476.29 | 2214.44 | 504.4 | 727.72 | 11.25 | 158.72 | 74.2
B11-2109换 | 橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）20 |  | 0.36 | 3601.04 | 1296.37 | 608.41 | 2793.8 |  | 138.72 | 60.11
030704002 | 风管漏光试验、漏风试验 | ㎡ | 228.57 | 4.59 | 1049.14 | 3.03 | 0.03 | 0.11 | 0.97 | 0.45
B7-0498 | 通风空调管道漏光、漏风检测 漏光检测 | 10㎡ | 22.857 | 13.58 | 310.4 | 9.02 | 0.09 | 0.27 | 2.86 | 1.34
B7-0499 | 通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测 | 10㎡ | 22.857 | 32.26 | 737.37 | 21.26 | 0.18 | 0.84 | 6.8 | 3.18
031208002001 | 水管橡塑保温 |  | 1.11 | 3128.69 | 3472.85 | 543.1 | 2408.1 |  | 123.83 | 53.66
1.绝热材料品种:橡塑保温
2.厚度：δ=25㎜以内
B11-2090换 | 橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度）30 |  | 1.11 | 3128.69 | 3472.85 | 543.1 | 2408.1 |  | 123.83 | 53.66
031208002001 | 水管橡塑保温 |  | 2.53 | 3042.55 | 7697.65 | 478.18 | 2408.1 |  | 109.03 | 47.24
1.绝热材料品种:橡塑保温
2.厚度：δ=32㎜以内
B11-2091换 | 橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度）40 |  | 2.53 | 3042.55 | 7697.65 | 478.18 | 2408.1 |  | 109.03 | 47.24
030703019001 | 柔性接口 帆布（皮革） | ㎡ | 12.00 | 398.27 | 4779.24 | 136.93 | 194.95 | 3.13 | 43.11 | 20.15
B7-0434换 | 柔性接头 帆布（皮革） | ㎡ | 12.00 | 398.27 | 4779.24 | 136.93 | 194.95 | 3.13 | 43.11 | 20.15
031002001001 | 管道支架 | kg | 135.00 | 17.57 | 2371.95 | 5.48 | 8.41 | 0.83 | 1.94 | 0.91
B9-0208换 | 管道支架制作、安装 管道支架 | 100kg | 1.3500 | 1757.28 | 2372.33 | 548.39 | 840.64 | 83.04 | 194.35 | 90.86
031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 55.00 | 21.57 | 1186.35 | 9.09 | 9.17 | 0.26 | 2.13 | 0.92
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：钦州自贸大厦五楼空调改造 | [7 empty] | 第6页 共6页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.油漆品种:除锈、底防锈漆、面红丹防锈漆
2.涂刷遍数:两遍
B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 1.3500 | 50.83 | 68.62 | 26.09 | 2.15 | 10.6 | 8.37 | 3.62
B11-0051换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 5.500 | 53.47 | 294.09 | 21.13 | 25.43 |  | 4.82 | 2.09
B11-0052换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 5.500 | 50.56 | 278.08 | 21.13 | 22.52 |  | 4.82 | 2.09
B11-0053换 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 5.500 | 51.25 | 281.88 | 21.13 | 23.21 |  | 4.82 | 2.09
B11-0054换 | 管道刷油 防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 5.500 | 48.04 | 264.22 | 21.13 | 20 |  | 4.82 | 2.09
01B001 | 拆除原管道、设备 | 台 | 15 | 1000 | 15000 |  | 1000
B- | 拆除原管道、设备 | 台 | 15 | 1000 | 15000 |  | 1000
011615001001 | 开孔(打洞) | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000
B- | 开孔(打洞) | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000
030704001001 | 通风空调系统调试 空调系统 | Kw | 242.6 | 24.09 | 5844.23 | 6.37 | 14.84 |  | 1.96 | 0.92
B7-0500 | 通风空调系统调试 空调系统 | kW | 242.6 | 24.09 | 5844.23 | 6.37 | 14.84 |  | 1.96 | 0.92
| 小 计 |  |  |  | 215846.27
| ∑人工费 |  |  |  | 43998.4
| ∑材料费 |  |  |  | 150217.72
| ∑机械费 |  |  |  | 1491.93
| ∑管理费 |  |  |  | 13735.88
| ∑利 润 |  |  |  | 6402.34
| 合 计 |  |  |  | 215846.27
| ∑人工费 |  |  |  | 43998.4
| ∑材料费 |  |  |  | 150217.72
| ∑机械费 |  |  |  | 1491.93
| ∑管理费 |  |  |  | 13735.88
| ∑利 润 |  |  |  | 6402.34
表－08

## 表-09_总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:钦州自贸大厦五楼空调改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 9195.21
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (43998.4+1491.93+0+0) | 12.12 | 5513.43
2 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 232
3 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 1860.55
10 | 脚手架搭拆费 |  |  | 1589.23
| 合 计 |  |  | 9195.21
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-13_规费、增值税汇总表
规费、增值税汇总表
工程名称:钦州自贸大厦五楼空调改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 35408.54
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 13903.49
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (43998.4+0) | 29.35 | 12913.53
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 7576.52
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 149.59
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 4509.84
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 281.59
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 395.99
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 813.97
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 175.99
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (215846.27+9195.21+0+0+13903.49) | 9.00 | 21505.05
| 合 计 |  |  | 35408.54
表-13

## 投标_主要材料价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:钦州自贸大厦五楼空调改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4.464 | 8.32
2 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 3.26 | 6.23
3 | 341101001 | 水 |  | 10.49 | 4.83
4 | 550117001 | 风机盘管电源箱 | 台 | 1 | 1200
5 | B5-0397 | 风机盘管温控器 | 台 | 31 | 150
6 | B5-0431 | 电动二通阀DN20 | 个 | 20 | 150
7 | B7-0041 | 风机盘管FP-204WAH/G1 冷量：11KW | 台 | 11 | 3500
8 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 0.484 | 8.22
9 | 341103001 | 电 | kW.h | 881.337 | 0.64

## 投标_主要材料价格表(主材)
主要材料及价格表
工程名称:钦州自贸大厦五楼空调改造 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 023110001 | 帆布（皮革） | ㎡ | 13.92 | 60
2 | 152301002 | 橡塑保温板 |  | 0.396 | 2000
3 | 152305001 | 橡塑保温管套 |  | 4.954 | 2000
4 | 170014000 | 镀锌钢管dn125 | m | 20.4 | 79.82
5 | 170014000 | 镀锌钢管dn20 | m | 153 | 9.03
6 | 170014000 | 镀锌钢管dn25 | m | 51 | 13.03
7 | 170014000 | 镀锌钢管dn32 | m | 51 | 16.77
8 | 170014000 | 镀锌钢管dn40 | m | 30.6 | 20.62
9 | 170014000 | 镀锌钢管dn50 | m | 25.5 | 26.18
10 | 170014000 | 镀锌钢管dn65 | m | 61.2 | 35.58
11 | 170014000 | 镀锌钢管dn80 | m | 20.4 | 44.2
12 | 172501000 | PVC排水管 Φ25 | m | 234.6 | 2.64
13 | 172501000 | PVC排水管 Φ32 | m | 51 | 5.02
14 | 180300000 | 钢管管件 | 个 | 100.5
15 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个 | 276.3 | 4.5
16 | 182102000 | 不锈钢软接头DN20 | 个 | 40 | 40
17 | 194103000 | 铜闸阀 DN20 | 个 | 40.4 | 48
18 | 194110000 | 蝶阀 DN125 | 个 | 2 | 550
19 | 194110000 | 动态平衡阀 DN125 | 个 | 1 | 2000
20 | 224101000 | 出风口 1200*200 | 个 | 9 | 157
21 | 224101000 | 门铰式回风口 1000*300 | 个 | 20 | 135
22 | 224101000 | 门铰式回风口 1300*300 | 个 | 11 | 164
23 | 224101000 | 双层百叶出风口 800*200 | 个 | 25 | 80
24 | 224101000 | 新风百叶风口 630*250 | 个 | 25 | 80
25 | 224508000 | 双面铝箔酚醛风管 | ㎡ | 281.141 | 54
26 | 226101000 | 70℃防火阀 630*250 | 个 | 1 | 250
27 | 550117001 | 风机盘管电源箱 | 台 | 1 | 1200
主要材料及价格表
工程名称:钦州自贸大厦五楼空调改造 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
28 | B5-0397 | 风机盘管温控器 | 台 | 31 | 150
29 | B5-0431 | 电动二通阀DN20 | 个 | 20 | 150
30 | B7-0041 | 风机盘管FP-204WAH/G1 冷量：11KW | 台 | 11 | 3500
31 | B- | 拆除原管道、设备 | 台 | 15 | 1000
32 | B- | 开孔(打洞) | 项 | 1 | 3000
33 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg | 143.1 | 5
34 | Z012906001 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡ | 17.07 | 56
35 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg | 13.365 | 15
36 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 15.235 | 15
37 | Z182105000 | 橡胶软接头 DN125 | 个 | 2 | 300
38 | Z280301000 | 电源线 BV-4mm2 | m | 1464.75 | 3.18
39 | Z280301000 | 铜芯塑料绝缘导线RVVP6*1.0mm2 | m | 502.2 | 13.3
40 | Z290604000 | 刚性阻燃管 Φ20 | m | 1023 | 1.77