**港中检（钦州）检验有限公司场地整改工程报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元/） | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 机动车检测中心环境整改人工费 | 检测中心因为无人维护，杂草丛生，需要人工配合背挂式汽油割草机除草、清理杂草及建筑垃圾、人工打除草剂、运输建筑垃圾等，检测车间内电路整改、标志牌清理、场地混凝土预制块翻新铺设、更换污水井盖板等，办公楼内办公设备维修，卫生间设备维修等，使用工人42工日。 | 42 | 工日 | 250元/工日 | 10500.00 |  |
| 2 | 修复办公楼正面玻璃雨棚材料费 | 办公楼正面玻璃雨棚损坏一块钢化玻璃，采用夹胶钢化玻璃（8+8㎜）规格1300\*2000，需要拆除并安装新玻璃。 | 2.6 | ㎡ | 420元/㎡ | 1092.00 |  |
| 3 | 修复办公楼正面玻璃雨棚吊车费 | 12吨吊车吊装雨棚玻璃，使用吊车0.5台班， | 0.5 | 台班 | 1600元/台班 | 800.00 |  |
| 4 | 办公楼正面、背面雨棚钢结构除锈上油漆材料费 | 雨棚钢结构除锈，使用人工打磨除锈，刷鱼峰牌白色醇酸调和漆，规格：15kg | 1 | 桶 | 340元/桶 | 340.00 |  |
| 5 | 办公楼正面、汽车检测中心车间侧面标志字体翻新上油漆材料费 | 办公楼正面、汽车检测中心车间侧面标志字体翻新上油漆（汽车漆红、蓝色）7kg。 | 7 | kg | 140元/kg | 980.00 |  |
| 6 | 办公楼天面防水材料费 | 使用抗裂防水砂浆修补屋面裂缝 | 4 | 包 | 25元/包 | 100.00 |  |
| 7 | 办公楼天面防水材料费 | 使用C20混凝土修补天面（天面保温层被损坏，前期已经凿开保温层，使用混凝土修补） | 0.5 | m³ | 550元/m³ | 275.00 |  |
| 8 | 汽车检测中心天面彩钢瓦防水补漏人工费 | 汽车检测中心为钢结构棚，棚天面彩钢瓦严重腐蚀漏水，天面集水沟淤泥堵塞，雨水向车间倒灌，人工清理集水沟淤泥，疏通集水沟出水口，天面彩钢瓦采用人工配合机械除锈，刷防锈漆，使用硅橡胶、丁基防水胶布补漏材料补裂缝，耐候胶补板块接缝等，使用人工28工日。 | 28 | 工日 | 250元/工日 | 7000.00 |  |
| 9 | 汽车检测中心天面彩钢瓦防水补漏材料费 | 汽车检测中心为钢结构棚，棚天面彩钢瓦严重腐蚀漏水，天面彩钢瓦采用人工除锈，刷防锈漆，使用硅橡胶、丁基防水胶布补漏材料补裂缝，耐候胶补板块接缝，外墙裂缝使用耐候胶补缝，8866型耐候胶规格(700G\*20支)4箱。 | 4 | 箱 | 280元/箱 | 1120.00 |  |
| 10 | 汽车检测中心天面彩钢瓦防水补漏材料费 | 汽车检测中心为钢结构棚，棚天面彩钢瓦严重腐蚀漏水，屋面彩钢瓦采用人工除锈，刷防锈漆，使用硅橡胶、丁基防水胶布补漏材料补裂缝、小孔等，丁基橡胶防水胶带规格(5000\*50)32卷。 | 32 | 卷 | 15元/卷 | 480.00. |  |
| 11 | 检测中心园区除草机械台班费 | 使用背挂式汽油割草机16台班 | 16 | 台班 | 50元/台班 | 800.00 |  |
| 12 | 检测中心园区除草材料费 | 使用低毒高效除草剂（草甘膦，规格5kg）一瓶 | 1 | 瓶 | 150元/瓶 | 150 |  |
| 13 | 污水井盖更换材料费 | 汽车检测中心停车场内、停车场南侧入口污水井盖板损坏需要更换，使用球墨铸铁抗过载45吨污水井圆形盖板，规格（θ800）800\*900，两套。 | 2 | 套 | 480元/套 | 960.00 |  |
| 14 | 修补铁丝网围挡 | 检测中心办公楼正面铁丝网围挡修复，使用16号铁丝网4㎡ | 4 | ㎡ | 20元/㎡ | 80.00 |  |
| 15 | 检测中心车间安装配电箱 | 检测中心检测车间通往维修车间的电缆需要安装一个配电箱（250\*300），内配100A漏电保护开关。 | 1 | 套 | 260元/套 | 260.00 |  |
| 16 | 办公楼后面门玻璃门不锈钢把手更换 | 检测中心办公楼后门玻璃门不锈钢把手损坏，需要更换2套 | 2 | 套 | 40元/套 | 80.00 |  |
| 17 | 检测中心车间地面车流导向线划分 | 检测中心检测车间地面车辆导向线标识模糊，旧导向线需要重新喷涂黄色醇酸调和漆，工序为清理旧导向线表面垃圾，贴分色带，涂黄色醇酸调和漆（1500\*3㎜），清理现场垃圾，共喷涂黄色导向线 340 米。 | 340 | 米 | 7.5元/米 | 2550.00 |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  | 合计：27567.00 |  |
|  | 发票类型： 增值税专用发票 发票税率： 9 %，总价合计：（大写）人民币 叁万零肆拾捌元（¥：30048.00 ）  |

注：开具发票请注明发票种类

供应商名称（章）：广西华磊建筑工程有限公司 报价日期：2023年4月20日

单位地址：广西钦州市金华路36号天元。翰林尊府19栋4单元209室

报价人 ：黄云怡 联系电话：18777738448