**竞争性磋商文件**

**项目名称：钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目**

**采购人：广西自贸区产融城市运营管理有限公司**

**2023年5月**

第一章 **竞争性磋商**公告

钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目潜在供应商应在广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站<http://www.qbtzjt.com>获取（下载）采购文件，并于截止日期2023年6月1日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目

采购方式：竞争性磋商

定标方式：满足采购文件的实质要求，且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商

预算金额：人民币肆拾贰万玖仟叁佰陆拾肆元整（￥：429364.00元）

最高限价：人民币肆拾贰万玖仟叁佰陆拾肆元整（￥：429364.00元）

采购需求：建设一进一出两条行政通道，配备车牌采集设备、监控设备，并与东西卡口行政车道系统进行对接，实现对进出钦州综保区行政车辆的管控。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件“第二章 采购需求”。

合同履行期限： 30天 。

本项目不接受联合体。

**二、供应商的资格要求**

1.供应商应当具备下列条件：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册），依法能提供本次采购货物、工程和服务的供应商；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商或被广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司及其下属子公司、控股公司列入黑名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动）。

4.本项目的特定资格要求：无

**三、获取采购文件**

时间：2023年5月25日至2023年5月31日，每天上午08：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站[http：//www.qbtzjt.com](http://www.qbtzjt.com)获取（下载）。

方式：在2023年5月31日17时30分前（北京时间）自行获取（下载）。

售价：0元。

**四、响应文件提交**

截止时间：2023年6月1日9时30分（北京时间）

提交响应文件地点：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼风控审计部，联系人及电话：黄全炳07775881380

逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

注：以邮寄方式提交的，应在截止时间前送达指定地点并经签收，不按规定密封、逾期送达的按无效竞标处理。

**五、开启**

时间：2023年6月1日9时30分（北京时间）后；

地点：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、凡对本次采购提出询问的请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：广西自贸区产融城市运营管理有限公司

地址：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼

联系方式：1390792923

2.监督部门信息

名称：广西自贸区钦州港区开发投资集团有限责任公司风控审计部

地址：广西钦州市保税港区二号路自贸中心23楼

联系方式：07775881380

第二章 采购需求

**说明：**

1、本项目采购需求表中所列的品牌、规格型号仅起**参考作用**，供应商可选用其他品牌、规格型号替代，但替代的品牌、规格型号在实质性要求和条件上要**相当于或优于**参考品牌、规格型号。

2、本项目采购需求表中标注★号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞标无效。未标注★号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞标无效处理。

**采购需求表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|
| 1 | 清除围栏 | 拆除围栏、开挖土方、运输废料 | 1 | 项 |
| 2 | 筑小车安全岛 | （装模板、植筋、柱钢筋笼、填筑、修整、抹灰、画标识）（15 m×2m×0.3m ） | 30 | 平方 |
| 3 | 砌围栏 | （植筋、砌砖、填筑、修整、砌砖、抹灰、画标识）货车出口侧（10\*2\*0.3）\*2 | 40 | 平方 |
| 4 | 道路拓宽硬化 | 填筑、振捣、修整、找平、压纹、切缝、灌浆。 | 20 | ㎡ |
| 5 | 系统开发接入调试 | 重新开发部署一套行政通道控制软件，并部署到云服务器 | 1 | 项 |
| 6 | 车牌识别摄像机 | 1/3"高分辨率IT CCD, 440,000 有效象素；580TVL；最低照度：0.05lux(F1.2,AGC HIGH,50%),0.025lux(F1.2,AGC HIGH,25%)；彩转黑:Easy Day/Night（滤光片转换）；/5～50mm自动光圈镜头；带万向节遮阳板 | 2 | 台 |
| 7 | 通讯避雷器 | 铝合金 | 2 | 个 |
| 8 | 电源避雷器 | RVV护套线5\*4 | 2 | 个 |
| 9 | 室外控制机柜（IP56规格） | CASTEL 采用“老虎粉”进行喷涂，2mm优质不锈钢材料制作 | 2 | 个 |
| 10 | 监控摄像头 | 大华 | 4 | 台 |
| 11 | 道闸 | 荣高 | 2 | 套 |
| 12 | 线管 | 32MM七孔梅花管 | 200 | 米 |
| 13 | PVC管 | 110MM PVC管 | 50 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV护套线3\*25 | 50 | 米 |
| 15 | 砌弱电井 | 人工砌井800\*800\*600MM | 2 | 个 |
| 16 | 室外电箱 | 不锈钢高600宽500深250 | 2 | 个 |
| 17 | 室外光纤箱 | 不锈钢高800宽500深250 | 2 | 个 |
| 18 | 钩机开挖 | 钩机开挖埋线管及恢复 | 1 | 项 |
| 19 | 辅助材料 | 电源线接头、光纤熔接配件 | 1 | 项 |
| 20 | 电子栏杆 | 不锈钢含手控盒，4米 | 2 | 套 |
| 21 | 手动栏杆 | 不锈钢，长4米 | 2 | 套 |
| 22 | 监控杆件 | 定制 | 4 | 套 |
| 23 | 车检雷达 | 海康 | 4 | 套 |
| 24 | PLC | 西门子 | 2 | 个 |
| 25 | 电源线 | RVV护套线5\*4 | 600 | 米 |
| 26 | 光纤 | 12芯室外光纤 国标 | 3000 | 米 |
| 27 | 浪潮服务器 | CPU类型：Intel 至强 银牌CPU型号：Intel Xeon Silver 4210CPU频率：2.2GHz智能加速主频：3.2GHz标配CPU数量：2颗最大CPU数量：2颗制程工艺：14nm三级缓存：13.75MBCPU核心：十核CPU线程数：20线程主板芯片组：Intel C622扩展槽：最大可支持10×PCI-E标准插槽，支持4个GPU内存类型：DDR4内存容量：64GB内存描述：最高支持DDR4-2666MHz内存内存插槽数量：24最大内存容量：3TB硬盘接口类型：SATA标配硬盘容量：12TB硬盘描述：3块4TB SATA硬盘内部硬盘架数：12个3.5寸硬盘磁盘控制器：RAID卡 RS0820标准接口:1个前置USB2.0接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB3.0接口，2个内置USB3.0接口，1个前置VGA接口，1个后置VGA接口，1个后置串口系统支持 Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Vmware ESXi等 | 2 | 台 |
| 28 | 键鼠、显示器 | 19.5液晶显示器、USB键盘鼠标 | 1 | 套 |
| 29 | KMV | KMV、ATEN、中国、1拖8 | 1 | 台 |
| 30 | LED引导屏 | 丰利源（含杆件） | 2 | 套 |
| 31 | 红绿灯 | 丰利源（含杆件） | 2 | 套 |
| 32 | 补光灯 | LED补光灯（含杆件） | 2 | 个 |
| 33 | 交换机 | H3C（8口） | 4 | 台 |
| 34 | 减速带 | 定制（含安装） | 30 | 米 |
| 35 | 通道警示牌 | 定制 | 2 | 个 |
| 36 | 辅材 | 辅材、通道管线、网线、继电器等 | 1 | 项 |
| 37 | 安装调试 | 含光纤熔接 | 1 | 项 |
| ★**二、商务要求** |
| **交付使用期** | 1.交付使用期：自签订合同之日起30天内完成全部清单内容份。 |
| **报价要求** | 详细见清单 |
| **售后服务要求** | 1、质量保证期：1年2、如有质量问题，需7天内无理由修复。 |
| **质量要求** | 1.产品质量符合国家现行标准、技术规范及本项目的特定要求。 |
| **付款方式** | 设备完成现场安装调试，乙方提交设备清单、软硬件测试报告，并通过相关部门验收合格后，甲方十个工作日内支付乙方合同总金额的97%工程款，保留3%结算款作为质保金，保修期满后无息退还。 |
| **其他要求** | 无 |

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **详细内容** |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：广西自贸区产融城市运营管理有限公司项目联系人：王文虎电话：13907892923 |
| 1.2 | 项目名称 | 钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目 |
| 1.3 | 采购预算 | 人民币肆拾贰万玖仟叁佰陆拾肆元整（￥：429364.00元） |
| 1.4 | 最高限价 | 人民币肆拾贰万玖仟叁佰陆拾肆元整（￥：429364.00元） |
| 1.5 | 资金来源 | 政府资金 |
| 2 | 采购文件的获取 | 供应商在广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站<http://www.qbtzjt.com>获取（下载）采购文件 |
| 3 | 供应商应具备的特定条件 | 1.供应商应当具备下列条件：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册），依法能提供本次采购**货物、工程和服务**的供应商；（2）具有独立承担民事责任的能力；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（7）法律、行政法规规定的其他条件；2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商或被广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司及其下属子公司、控股公司列入黑名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动）。4.本项目的特定资格要求：无 |
| 5 | 是否接受联合体竞标 | □接受联合体竞标 ☑不接受联合体竞标 |
| 13 | 响应文件份数 | 响应文件：**正本1份**供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人应当拒收。 |
| 18 | 评审方法 |  |
|  | 竞标有效期 | 自竞标截止时间起60天 |
|  | 竞标保证金金额 | 无 |
|  | 竞标截止时间 | 与第一章竞争性磋商公告响应文件提交截止时间一致 |
|  | 响应文件提交截止时间和地点 | 与第一章竞争性磋商公告响应文件提交截止时间、地点一致 |
|  | 磋商时间和地点 | 供应商不需要到达开标现场。采购人要求多次报价的，由采购人另行通知所有提交响应文件的竞标人。 |
|  | 需要补充的其他内容 | 无 |

一、**总则**

1.项目概况

1.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2项目名称：见供应商须知前附表。

1.3采购预算：见供应商须知前附表。

1.4最高限价：见供应商须知前附表。

1.5资金来源：见供应商须知前附表。

1.6获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式：见供应商须知前附表。

1.7采购文件：是指采购人为完成采购活动所制定的文件，包括商务性文件内容和技术性文件内容（包括但不限于竞争性磋商文件、澄清或者公告等）。

1.8供应商：是指有能力向采购人提供符合本项目技术规格要求的货物、工程、服务的法人、其他组织和自然人。

**2.采购信息发布媒体：**

与本项目相关的采购业务信息（包括竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司网站<http://www.qbtzjt.com>获取（下载）。

**3.**供应商**资格要求：**

3.1供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

3.2供应商须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标，否则与之相关的竞标文件作废。

**4.费用承担**

供应商准备和参加本次采购活动发生的费用自理。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见第三章供应商须知“供应商资格要求”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.语言文字

除专用术语外，与本次采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**8.计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.否决竞标条件**

9.1有下列情形之一的，属于相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.1.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

9.1.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

9.1.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

9.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

9.1.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

9.1.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

9.1.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

9.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

9.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

9.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

9.2.6不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3响应文件将被视为无效的其他情形：

9.3.1响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

9.3.2响应文件未按采购文件要求密封的；

9.3.3响应文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.3.4响应文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

9.3.5供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

9.3.6供应商不按谈判（或磋商）小组要求澄清、说明或补正的；

9.3.7未按采购文件要求提交保证金的；

9.3.8联合体竞标未附联合体各方共同投标协议的。

**10.采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：**

10.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

10.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

10.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

10.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

10.5与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

二、响应文件的编制

**11.响应文件的编制原则**

供应商必须按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性磋商文件作出实质性响应。

**12.响应文件的组成**

12.1响应文件由**资格证明文件、报价商务技术文件**两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表。

12.1.2报价商务技术文件：详见供应商须知前附表。

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表。

13.响应文件编制的要求

13.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

13.2响应文件应按**资格证明文件、报价商务技术文件**分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

13.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

13.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

13.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

**注：供应商必须根据所投分标分别提交响应文件，否则响应文件将被拒绝。**

14.响应文件的密封和标记

14.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋或箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

14.2响应文件外层包装封面上应标记“**项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封**”字样。

14.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

15.响应文件的提交

供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

第四章 评审办法

16.磋商小组的构成

本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

17.评审依据

以采购文件、响应文件为评审依据。

18.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对资格和符合性审查合格的响应文件，采用综合评估法进行评审。磋商小组将以采购文件、响应文件为评审依据，满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

19.成交候选供应商推荐原则

19.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。。

19.2磋商小组认为，某磋商供应商的最后报价或者最后报价中某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

**第五章、定标方式**

综合评分法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人根据响应文件企业信用评价等级、业绩、施工组织设计、人员能力、财务能力等综合考虑成交人顺序。

21.评审标准

21.1 初步评审标准

21.1.1 资格评审标准：见评审办法表。

21.1.2 形式评审标准：见评审办法表。

21.1.3 响应性评审标准：见评审办法表。

21.2 详细评审标准

见评审办法表。

**评审办法表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 法定代表人身份证明及授权 | 法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署响应文件时提供）或者响应文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证复印件、委托代理人的身份证复印件（委托代理人签署响应文件时提供） |
| 诚信 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**[供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明**（注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商如有重大违法记录和不良信用记录情况的，请如实反映）]。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 磋商函签字盖章 | 法定代表人签字、或委托代理人签字及单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 竞标内容 | 详看磋商文件 |
| 工期 | 30天 |
| 工程质量 | 符合国家标准 |
| 竞标有效期 | 详看磋商文件 |
| 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第七章“合同条款及格式”的相关规定 |
| 磋商报价 | 低于（含等于）采购人公布的最高限价且无否决竞标条件的相应情况。 |
| 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量且无否决竞标条件的相应情况。 |
| **合格标准：以上缺少任何一项或有任何一项不合格者，其评审结果视为不合格。** |
| 2.2 | 详细评审 | **通过资格审查的合格供应商，只有通过了形式评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。**分值构成（总分100分）其中：（1）技术分：40分 （2）商务分：60分 |
| 2.2.1 | 技术分（满分40分） | 1、项目实施方案（满分15分） | 差(3.0分)：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。良(8.0分)：对项目总体有认识，措施一般但部分不具体：施工段划分较合理，符合规范要求。优(15.0分)：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。 |
| 2、人员配备分（10分） | 差(3.0分)：专门的服务团队小于10人，并且拥有1个信息化类专业中级职称。良(6.0分)：专门的服务团队小于20人、大于或等于10人，并且拥有2个信息化类专业中级职称。优(10.0分)：专门的服务团队人数≥20人，项目实施期间提供7\*24小时在现场驻点，并且拥有3个及以上信息化类专业中级职称。 |
| 3、售后服务分（满分15分） | 差(5.0分)：提供的售后服务基本符合要求的。良(10.0分)：售后服务方案较简单，承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构的，且响应时间不高于60分钟，一般故障修复时间不超过4小时，重大设备故障16小时内解决。优(15.0分)：在项目所在地设有售后服务机构，提供售后服务机构本地服务及3个维护人员365\*24h现场驻点服务；且响应时间不高于30分钟，一般故障修复时间不超过2小时，重大设备故障8小时内解决，发生故障时有替代产品、提供质保期满后维修零配件优惠。 |
| 2.2.2 | 商务分（满分60分） | 磋商基准价计算方法 | （1）磋商基准价的确定：**1.除初步评审为废标之外，供应商的最低报价即为磋商基准价。** |
| 价格（满分60分） | **磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值** |

第六章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

截止时间： 年 月 日 时 分（北京时间）前不得启封

年 月 日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式

 正本/副本

**资格证明文件**

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年 月 日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

**资格证明**

（如营业执照、事业单位法人证书、资质证书等）

**竞标声明**

致： （采购人）

 （供应商名称） 系中华人民共和国合法供应商，经营地址： 。

我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的竞标，为便于贵方公正、择优的确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部采购文件，包括竞争性磋商文件、澄清或者更正公告（如有）等；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或者资料；

（4）响应采购文件规定的竞标有效期。

3.我方承诺符合采购文以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，完全符合采购文件规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有： 。

6.与本采购有关的一切正式往来信函请寄： 邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行： 帐号：

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

 年 月 日

**法定代表人身份证明书**

供应商名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

 年 月 日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

**法定代表人授权委托书**（如有委托时）

致：（采购人名称）

我 （姓名） 系 （供应商名称） 的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

 供应商（盖公章）：

 年 月 日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

 正本/副本

**报价商务技术文件**

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年 月 日

2.报价商务技术文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

**竞标报价表**

项目名称：钦州综合保税区二大街行政卡口建设

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 金 额 |
| （元） | （元） |
| 一、拆除二号路围网 |
| 1 | 清除围栏 | 拆除围栏、开挖土方、运输废料 | 1 | 项 |  |  |
| 二、建设一进一出安全岛 |
| 2 | 筑小车安全岛 | （装模板、植筋、柱钢筋笼、填筑、修整、抹灰、画标识）（15 m×2m×0.3m ） | 30 | 平方 |  |  |
| 3 | 砌围栏 | （植筋、砌砖、填筑、修整、砌砖、抹灰、画标识）货车出口侧（10\*2\*0.3）\*2 | 40 | 平方 |  |  |
| 4 | 道路拓宽硬化 | 填筑、振捣、修整、找平、压纹、切缝、灌浆。 | 20 | ㎡ |  |  |
| 三、系统开发 |
| 5 | 接入调试费 | 重新开发部署一套行政通道控制软件，并部署到云服务器 | 1 | 项 |  |  |
| 四、主卡口拆除设备 |
| 6 | 车牌识别摄像机 | 1/3"高分辨率IT CCD, 440,000 有效象素；580TVL；最低照度：0.05lux(F1.2,AGC HIGH,50%),0.025lux(F1.2,AGC HIGH,25%)；彩转黑:Easy Day/Night（滤光片转换）；/5～50mm自动光圈镜头；带万向节遮阳板 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 通讯避雷器 | 铝合金 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 电源避雷器 | RVV护套线5\*4 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 室外控制机柜（IP56规格） | CASTEL 采用“老虎粉”进行喷涂，2mm优质不锈钢材料制作 | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 监控摄像头 | 大华 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 道闸 | 荣高 | 2 | 套 |  |  |
| 五、围网监控恢复 |
| 12 | 线管 | 32MM七孔梅花管 | 200 | 米 |  |  |
| 13 | PVC管 | 110MM PVC管 | 50 | 米 |  |  |
| 14 | 电源线 | RVV护套线3\*25 | 50 | 米 |  |  |
| 15 | 砌弱电井 | 人工砌井800\*800\*600MM | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 室外电箱 | 不锈钢高600宽500深250 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 室外光纤箱 | 不锈钢高800宽500深250 | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 钩机开挖 | 钩机开挖埋线管及恢复 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 辅助材料 | 电源线接头、光纤熔接配件 | 1 | 项 |  |  |
| 六、设备采购 |
| 20 | 电子栏杆 | 不锈钢含手控盒，4米 | 2 | 套 |  |  |
| 21 | 手动栏杆 | 不锈钢，长4米 | 2 | 套 |  |  |
| 22 | 监控杆件 | 定制 | 4 | 套 |  |  |
| 23 | 车检雷达 | 海康 | 4 | 套 |  |  |
| 24 | PLC | 西门子 | 2 | 个 |  |  |
| 25 | 电源线 | RVV护套线5\*4 | 600 | 米 |  |  |
| 26 | 光纤 | 12芯室外光纤 国标 | 3000 | 米 |  |  |
| 27 | 浪潮服务器 | CPU类型：Intel 至强 银牌CPU型号：Intel Xeon Silver 4210CPU频率：2.2GHz智能加速主频：3.2GHz标配CPU数量：2颗最大CPU数量：2颗制程工艺：14nm三级缓存：13.75MBCPU核心：十核CPU线程数：20线程主板芯片组：Intel C622扩展槽：最大可支持10×PCI-E标准插槽，支持4个GPU内存类型：DDR4内存容量：64GB内存描述：最高支持DDR4-2666MHz内存内存插槽数量：24最大内存容量：3TB硬盘接口类型：SATA标配硬盘容量：12TB硬盘描述：3块4TB SATA硬盘内部硬盘架数：12个3.5寸硬盘磁盘控制器：RAID卡 RS0820标准接口:1个前置USB2.0接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB3.0接口，2个内置USB3.0接口，1个前置VGA接口，1个后置VGA接口，1个后置串口系统支持 Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Vmware ESXi等 | 2 | 台 |  |  |
| 28 | 键鼠、显示器 | 19.5液晶显示器、USB键盘鼠标 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | KMV | KMV、ATEN、中国、1拖8 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | LED引导屏 | 丰利源（含杆件） | 2 | 套 |  |  |
| 31 | 红绿灯 | 丰利源（含杆件） | 2 | 套 |  |  |
| 32 | 补光灯 | LED补光灯（含杆件） | 2 | 个 |  |  |
| 33 | 交换机 | H3C（8口） | 4 | 台 |  |  |
| 34 | 减速带 | 定制（含安装） | 30 | 米 |  |  |
| 35 | 通道警示牌 | 定制 | 2 | 个 |  |  |
| 36 | 辅材 | 辅材、通道管线、网线、继电器等 | 1 | 项 |  |  |
| 37 | 重新安装调试费 | 施工费(含光纤熔接） | 1 | 项 |  |  |
| 38 | 税点 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计（含税）　 |  |
| 合计金额（含税）大写：人民币 （￥ ）  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

**竞标响应表**

项目名称：钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 竞争性磋商文件商务要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 交付使用期及交付地点 |  |  |  |
| 2 | 报价要求 |  |  |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 4 | 质量要求 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.应对照竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.如果项目采购需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

3.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

4.本表可拓展。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

**项目实施方案**

#### （格式自拟）

第七章 拟签订的合同文本

**施 工 合 同**

**项目名称： 钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目**

**合同编号**：

**甲方(发包人)**：

**乙方(承包人)：**

**签订日期： 2023年 月 日**

**施工合同**

**甲 方：**

地 址：

联系人：

电 话：

**乙 方：**

地 址：

联系人：

电 话：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章，经双方协商一致，签订本合同， 以便共同遵守，就甲方（钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目）有关事宜，经双方友好协商，达成如下条款。

**第一条 工程内容：**

（一）工程名称：钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目

（二）工程地点：钦州综合保税区

（三）本次工程施工承包内容：

建设一进一出两条行政通道，配备车牌采集设备、监控设备，并与东西卡口行政车道系统进行对接，实现对进出钦州综保区行政车辆的管控。

 （四）承包方式：包工、包料

（五）工作时间：签订合同后【7】日内进场施工。合同工期共计 30 日历天，项目如需要停电接火作业，时间以供电局批复的作业时间为准。

**第二条 双方权利与义务**：

（一）甲方权利与义务：

1. 如有需要应负责向管理单位报建线路走向；

2. 如有需要负责解决线路走向涉及的场地征用、树木砍伐、青苗赔偿；

3.协调乙方与使用单位工作面及相关配合、验收、交接工作；

4．按合同约定支付工程款。

（二）乙方权利与义务：

1．乙方承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定的工程项目所应具备的相应资质，否则甲方有权解除本合同，且乙方需赔偿因此给甲方造成的一切损失。

2.进场工作必须遵守有关安全规定，负责办理停电手续。

3.乙方必须严格执行有关施工安全规范，负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，操作人员持证上岗，施工过程必须符合国家安全生产、消防安全、环境保护等有关规定，并按规定办理相关手续。乙方自行承担在施工过程中的施工安全、消防安全、环保保护等所有责任并负担安全防护措施费用，承担由于自身安全防护措施不力造成的事故、意外等所引起的经济损失和责任。施工过程的任何安全事故（包括造成第三方损失）全部由乙方承担责任并负责善后处理工作，与甲方无关。如因施工过程中发生的安全事故导致乙方工作人员伤亡的，乙方应承担工伤责任并尽快妥善处理；如施工过程中发生的安全事故导致甲方或第三方遭受损失的，该损失由乙方承担。

4．组织相关技术人员安装甲方指定设备，并保障重新安装设备的完好可用，且做好设备安装完成后联合调试工作。

5．按甲方工程进度要求，及时进行本合同工作内容施工，且工程质量需符合本合同约定及国家有关规定标准。

5.属乙方提供的设备质量问题均由乙方负责, 质量保修期按国家有关规定执行，质量保修期为 壹 年，自工程竣工合格之日起算。质量保修期间内，乙方应当在甲方告知其发生质量问题的12小时内，到工程现场向甲方提供维修服务。如乙方未及时进行维修，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用包括但不限于维修费、差旅费、材料费、人工费等由乙方承担。如因乙方维修不及时导致甲方或第三方遭遇其他损失的，该损失由乙方承担。

6.乙方所提供的材料须符合国家标准。

**第三条 费用及结算方式**：

（一）合同价款：本合同价款为包工、包料、包验收合格通电，合同价为人民币大写为： （含税税点 %），不含税合同价为（大写） （小写￥ 元）。该价款已包括合同条款中的承包范围内容的工程量所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费（含损耗）、施工机具使用费、管理费、利润、规费、各种施工措施费、人员及机具进退场费、税金及依照地方或国家规定所应支付的其它费用等。最终竣工结算以甲、乙双方实际验收工程量为准，结算单价按投标报价综合单价，若投标报价无，以施工时市场价格记取进行结算。

(二）支付方式：银行转帐，工程完工验收合格后乙方须向甲方开具等额税率为 %增值税专用发票。

（三）支付期限：

1、工程完工且验收合格后7个工作日支付合同总价的97%，即人民币：（￥：元）。

3.剩余工程款3%作为质保金，质保期为 壹 年以供电局验收通过并出具验收合格单日期开始计算质保期。质保期届满且乙方无合同约定扣除保证金情况下，甲方应7个工作日内将无息支付给乙方。

**第四条 开票方式：**

1.开票类型：增值税专用发票（税率 %）。

2.甲方增值税开票信息具体详见合同合的开票信息栏。

**第五条 工程质量要求及验收标准**：

1、按合同规定进行验收，工程质量标准为合格。

2、工程完工后，由乙方向甲方提出验收申请，双方组织有关人员进行验收。乙方提供申请后14日内甲方仍不组织验收，则视同甲方已经认可工程质量合格验收。如甲方对工程验收不合格，乙方应无偿进行整改，直至通过验收。

3、双方如对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，检测等费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4、乙方提供的设备、材料由乙方负责试验，并出具报告。如因乙方设备、材料原因导致设备试验不合格，无法再次使用，由乙方负责再次采购，由此造成的工期延误乙方责任。

**第六条 材料设备要求：**

 1.设备及主要材料品牌要求：详见投标工程量清单；

 2.本工程所需的设备、材料属于乙方负责采购的，乙方采购的设备、材料，须按照甲方指定的参考品牌要求采购。设备、材料产品的技术标准（包括质量要求），按国家标准执行。

 3.乙方应在设备、材料到货时组织甲方共同对设备、材料进行初检，经检验设备不按照指定品牌采购的，由乙方重新进行采购，并承担重新检验的相关费用及因此产生的损失。

 4.由乙方采购的送抵或至于工程现场及周转场地的工程材料设备由乙方自行负责保管，并对其损坏、丢失等承担责任。

5.由甲方采购的材料，甲方自行保管，使用时领料登记出库。

**第七条 违约责任**

乙方未按本合同约定时间完成施工的，每逾期一天应向甲方支付工程款总额的【3】%违约金。

**第八条** 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，任何一方均应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

**第九条** 本合同一式捌份，甲、乙双方各肆份。

**第十条** 本合同未尽事宜由双方友好协商解决，并签订《补充协议》明确双方权利义务。

**第十一条** 以下为本合同附件，与本合同具有相同法律效力：

**第十二条** 本合同经双方签字、盖章后生效，双方责任履行完毕后自动终止。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司**法定代表人或授权代表（签字）：  日期：2023年 月 日**乙方：** 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：2023年 月 日 | 开 票 信 息名称：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司纳税人识别号：91450001067425660F地址:广西钦州保税港区八大街1号 电话：0777-5881235开户银行：中国银行广西自贸区钦州港片区支行账 号：621061610776开 票 信 息名称：纳税人识别号：地址:电话：开户银行: 账 号： |

（以下无正文)

廉政承诺协议书

甲方：广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司

乙方：

为加强廉政建设，从制度机制上杜绝不廉洁行为，维护双方企业的利益，根据廉政建设的有关规定，经双方协商，同意订立本廉政协议书。

一、双方的廉政承诺

（一）严格遵守国家有关法律法规及上级主管单位的有关规定。

（二）严格执行合同规定，自觉按合同办事。

（三）在业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外），不得损害国家利益和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，开展监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应当及时提醒对方纠正。

（六）发现对方有严重违反本协议义务条款的行为，应当及时向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果。

二、双方的廉政义务

甲乙双方及其工作人员不得有以下行为：

1.向对方及其工作人员行贿或索要、接受对方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品。

2.为对方及其工作人员报销或索要、接受对方及其工作人员报销任何应当由对方支付的各种费用。

3.为对方及其工作人员安排或参加对方及其工作人员安排的可能影响公正执行公务的宴请或娱乐活动。

4.为对方及其工作人员购置、提供或接受对方及其工作人员购置、提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5.为对方及其工作人员安排或索要、接受对方及其工作人员安排的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作以及出国出境、旅游等活动。

6.有违反廉政要求其他情形。

二、违约责任

若一方及其工作人员有违反法律法规及本协议书的，应依法依规对相关责任人进行严肃处理，并向守约方支付至少10000元的违约金；若违约方给守约方造成经济损失的，应按照损失的金额的2倍给守约方予以赔偿；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究相关责任。

三 、甲方举报方式： 1.电话举报：0777-5818333；2.邮箱举报：zimaokaitoujituan@163.com。

乙方举报方式：1.电话举报： 邮箱举报：/ 。

 四、本协议书作为编号为： 《钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设项目》（以下简称为“主合同”）的附件，一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，有效期与主合同相同，经甲乙双方签署后生效。

（本页为签署页）

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

签订日期： 签订日期：